湖南省地震局台站地震计防护罩采购

项目编号：HNDZ-202101

湖南省地震局

2021年3月11日

目录

第一部分 询价邀请函

第二部分 报价人须知

第三部分 附件

第一部分询价邀请函

询价邀请函

各供应商：

我局现采取询价方式实施台站地震计防护罩采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

湖南省地震局

2021年3月11日

第二部分 报价人须知

一、项目名称：湖南省地震局台站地震计防护罩采购

二、询价单位：湖南省地震局

三、采购需求

（一）采购数量

| 序号 | 防护罩类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地震计防护罩（短周期、宽频带） | 26 |
| 2 | 地震计防护罩（超宽频带） | 3 |
| 总计 |  | 29 |

（二）防护罩与地震计型号匹配清单

| 序号 | 地震计型号 | 防护罩数量 | 安装台站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BBVS60 | 9 | 浏阳台，资兴台，新宁台，临湘台，安化台，石门台，溆浦台，株洲台，澧县台 |
| 2 | CMG-3ESPC | 8 | 郴州台，衡阳台，洪江台，娄底台，益阳台，宁乡台，永州台，张家界台 |
| 3 | FSS3M | 1 | 宜章台 |
| 4 | CTS-1 | 2 | 邵阳台，茶陵台 |
| 5 | CTS-1EF | 2 | 长沙台，吉首台 |
| 6 | JDF-1 | 1 | 华容台 |
| 7 | TDV-60B | 2 | 怀化台、江华台 |
| 8 | 短周期地震计（型号待定） | 1 | 茶陵台 |
| 9 | 超宽频带地震计（型号待定） | 3 | 茶陵台，长沙台，吉首台 |

（三）技术要求

1.主体结构。保护罩主体分为底座和上罩壁两部分。底座可与仪器墩固定，上罩壁能与底座严实密封，防潮作用良好，中标厂家根据我方提供仪器设备型号在底座开好地脚孔。

2.穿线方式。仪器线缆通过直通方式穿过上罩壁，使用压线块和线缆密封胶带固定线缆，良好密封和防止线缆滑动。

3.保温措施。保护罩内设置保温隔热层。

4.材料外观。保护罩体均采用ABS原生材料，外表面喷涂表面漆。

5.尺寸规格。应按照我方仪器设备型号提供匹配尺寸的保护罩。

（四）交货要求及售后服务

1.合同签订后15日（日历日）内完成供货，型号待定的地震计防护罩于我方确定型号后30日（日历日）内完成供货。

2.作为预警项目建设辅助设备,货物运送应配合项目的整体实施进度，由我方指定地点。

3.货物免费保修期一年，时间从最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后24小时内查明原因进行修理或更换。

（五）付款条件

1.合同签订后五个工作日，供应商向我方支付3%质量保证金。

2.已定型号的防护罩运至指定地点并验收合格五个工作日内，供应商开具发票申请支付90%货款。型号待定的防护罩运至指定地点并验收合格五个工作日内，供应商开具发票申请支付剩余10%货款。

3.货物免费保修期满一年后，无质量问题，供应商申请退回3%质量保证金。

四、报价限额

人民币10.4万元。

五、资格要求

接受询价的单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。

六、报价文件

1.复函

2.法定代表人身份证复印件及法人授权委托书

3.报价表

4.企业营业执照

注：以上资料应加盖投标供应商公章，置于档案袋内，一式三份（正本一份，副本二份） ，报价文件需用文件袋密封后加盖公章。不按要求编制的报价文件作废。

七、递交时间和地点

1.报价文件递交截止时间：2021年3月17日下午15:00

2.地点：湖南省地震局五楼会议室。

第三部分 附件

附件1 复函

致             (采购人)：

我方已仔细研究了湖南省地震局台站地震计防护罩询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价文件中规定的提交报价文件截止时间起90日内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本贰份，并保证报价文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：     年   月   日

附件2 法定代表人身份证明、法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或影印件

二代身份证复印件或影印件

供应商名称(盖单位章)：

日期：     年   月   日

注：法定代表人参加必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；(4)询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明

二代身份证复印件或影印件

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

注：法定代表人参加不需要本授权书。

3.报价表

报价一览表

| 项目名称 | 湖南省地震局台站地震计防护罩采购 |
| --- | --- |
| 货物内容 |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否满足技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

4.企业营业执照