湖南省地震局信息业务中心和长沙中心站业务中心改造项目方案设计项目内部洽谈文件
一、项目名称
湖南省地震局信息业务中心和长沙中心站业务中心改造项目方案设计项目

二、预算金额
人民币9.50万元
三、供应商资格条件
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件；

2.具有住建部门颁发的建筑智能化设计或者电子工程设计或者建筑装修装饰工程设计等资质证书。

3.企业信用要求。有下列情况之一的，不得参与投标：

列入“信用中国”失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单等之一的供应商，不得参与本工程投标。投标人参与投标时需提供企业近三年（2018年12月1日至2021年12月31日）来的企业信用记录查询结果。

注：资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

技术要求

（一）设计任务。
1.省地震局信息业务中心改造子项目。

建设内容：依托省地震局四楼现有房屋改造建设信息业务中心，同时进行部分办公用房改造，面积约268平方米，建设内容主要包括基础装修工程、监控与展示系统、强弱电综合布线工程、空调系统、办公设备等；对位于职工食堂三楼的应急装备仓库进行改造，面积约45平方米。
布局设计：对省地震局四楼区域进行规划布局，分为业务大厅和办公区域两部分，业务大厅进行功能布局设计，编制功能布局平面图和整体效果图；办公区域空间布局，编制布局平面图；应急装备库空间布局，编制布局平面图。

施工设计：按照布局方案，对业务中心、办公区域和应急仓库进行基础装修、综合布线等施工设计，包括墙体改造、墙面粉刷、地面改造、屋顶装饰、供电系统、照明系统、网络线路等内容，编制施工设计图，确定主要建筑材料和全部设备选型。

技术设计：对监控与展示系统进行技术设计，实现对核心机房动环监控信息、全省地震台网通信线路运行状态信息等的汇聚与展示，实现与一楼指挥大厅、三楼台网中心的展示大屏信息对接，配置业务大厅语音系统、视频监控系统，确定各类设备造型，编制技术系统构成图、设备连接图、设备配置表。

办公设备配置：进行业务中心控制台、办公卡座、应急装备库货架等设备配置设计，确定设备外观构型和尺寸，提供参考图。

工程预算：根据各类设计图纸，编制详细工程预算。
长沙中心站业务中心改造子项目。

建设内容：对长沙中心站三楼业务中心进行全面改造和技术升级，建设内容主要包括业务中心基础装修工程、监控与展示系统、台站机房、观测洞室数据汇集机房、强弱电综合布线等；利用附楼1号车库改造建设应急装备库，主要包括基础装修和货架配置等。
布局设计：对长沙中心站三楼业务区进行规划布局，分为业务大厅、台站机房、值班休息区等三部分，编制整体布局平面图；对业务大厅进行功能布局设计，编制布局平面图和整体效果图；对观测洞室数据汇集机房进行布局设计，合理确定机房布局方式和占地面积，编制布局平面图；应急装备库空间布局设计，编制平面布局图。
施工设计：按照布局方案，对业务区、汇聚机房、应急装备库进行基础装修、综合布线等施工设计，包括墙体改造、墙面粉刷、地面改造、屋顶装饰、供电系统、照明系统、网络线路等内容，编制施工设计图，确定主要建筑材料和全部设备选型。

技术设计：对业务大厅监控与展示系统、汇聚机房进行技术设计，配置业务大厅语音系统、视频监控系统，实现对观测山洞的“实时监控、故障报警”等智能化管控，对观测山洞进行综合布线设计，确定各类设备造型，编制技术系统构成图、设备连接图、设备配置表。对长沙中心站所有网络进行规划设计，设计全新的网络拓扑图，并列出需要新增加的相关网络设备清单。
办公设备配置：进行业务大厅控制台、办公卡座、应急装备库货架等设备配置设计，确定设备外观构型和尺寸，提供参考图。

工程预算：根据各类设计图，编制详细工程预算。
（二）设计要求。
1.确定布局方案。两个子项目分别提供至少3套总体布局、功能布局备选方案，每一方案均提供布局平面图，业务大厅功能布局建议方案提供三维效果图和360度动态效果图。布局方案确认后，再进行后续设计工作。

2.施工设计、技术设计、设备配置设计等图件要求体系完整，满足工程造价审核和实际施工需要；全部工程量和所有技术设备均应体现在设计图上；建筑材料、办公设备等选型应达到一级环保标准，明确材质要求、规格型号；各类技术设备应当明确设备技术参数、参考价格。

3.应急装备库应具备通电、通风、网络、消防、防潮、防水、防盗等基础条件，设计应符合《应急物资仓储设施设备配置规范》（WB/T 1072-2018）、《应急物资储备仓库消防管理规范》（T/BJXF 006-2016 ）等国家及行业技术标准；

    4.办公用房面积及装修应符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资[2014]2674号）规定。
5.各类工程均应依据国家相关技术规范进行方案设计和预算编制，并提供设计依据目录。
6.装修工程、综合布线工程按国家规定限额标准进行经费预算，设备选型应达到一级环保标准，设计文稿中应明确材质及设备技术参数，凡属政府集中采购的设备均按政府采购网站协议供货或电子卖场价格进行经费预算。
7.设计成果须经省地震局组织的专家组评审通过后正式提交。设计期间，甲方可以要求对提交评审的方案进行全面修改直至达到要求。
8.长沙中心站业务中心房屋、观测山洞当前情形的建筑平面图由中标人现场勘测绘制；省地震局信息业务中心房屋当前情形的建筑平面图由招标人提供。
商务要求

（一）完成时限。

合同签订后45天（日历日）以内。

（二）服务地点。

1.省地震局信息业务中心改造子项目：湖南省地震局（长沙市中意一路326号）。

2.长沙中心站业务中心改造子项目：长沙中心站（长沙市岳麓区登高路58号）。

（三）现场踏勘。

招标人在招标报名后，组织投标人进行现场踏勘。具体时间另行通知。

（四）设计成果。

1.省地震局信息业务中心。技术方案文本，业务大厅布局平面图、三维整体效果图、360度动态效果图，办公区布局平面图，应急装备库平面布局图；全套施工设计图、技术设计图、办公设备配置设计图，技术设备配置表；全套项目经费预算表。

2.长沙中心站业务中心改造子项目。技术方案文本，业务区整体布局平面图，业务大厅功能布局平面图、三维整体效果图、360度动态效果图，汇集机房布局平面图，应急装备库平面布局图；全套施工设计图、技术设计图、办公设备配置设计图，技术设备配置表；全套项目经费预算表。

（五）成果提交。

1.布局备选方案。两个子项目的整体布局、功能布局3个备选方案的布局平面图A3幅面纸质件各1套，功能布局三维效果图提供24寸大小展示件各1套、360度动态效果图提电子文档各1份，供招标人选择参考。

2.设计成果正式确认后，提交全套设计图件、项目经费预算表纸质件4套、电子档1套，功能布局三维效果图展示件1套。设计图纸质件A3幅面、经费预算表纸质件A4幅面，均应签字、盖章齐全完整。

（六）售后服务。

项目施工进场时，提供现场技术交底；根据需求，提供现场施工技术指导不少于4次，提供施工变更设计不少于3次。

（七）支付方式。

1.合同签订，支付合同总额30%服务费；

2.全部设计成果正式提交，支付合同总额60%服务费；

3.项目建设完成通过竣工验收，支付合同总额10%服务费。

各阶段费用支付，均需提供等额税务发票，在收到发票后5个工作日内完成支付。

（八）知识产权。

最终设计成果属招标方所有，中标方不得对外提供和泄漏。

六、投标文件要求

（一）供应商投标材料应包投标人法人营业执照副本复印件、复函（见附件一）、法定代表人身份证明（见附件二）、法定代表人授权书（见附件二）、第一次报价一览表（见附件三，最终报价一览表将在洽谈当日由本单位向投标供应商发放并组织现场填写）、以及符合供应商资格条件的所有证明材料（包括资质证明等），报价文件应完全响应文件要求，所报价格为包干价格，合同价格不再变更。投标文件应由供应商法定代表人或授权代表人签字；
（二）以上文件均应加盖投标供应商有效印鉴，信封口密封并加盖公章；文件壹正贰副。
七、确定成交供应商

本项目由采购小组组织分别与各供应商开展洽谈，并根据完全响应采购需求且报价最低者确定成交供应商。

附件一：复函
致             (采购人)：

我方已仔细研究了湖南省地震局信息业务中心和长沙中心站业务中心改造项目方案设计项目采购文件的全部内容，知悉参加洽谈的风险，我方承诺接受洽谈文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在洽谈文件中规定的提交报价文件截止时间起90日内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本贰份，并保证报价文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照洽谈文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方在此声明： 

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称(盖单位章)：                           

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            

日期：     年   月   日

附件二： 法定代表人身份证明、法定代表人授权书

法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或影印件
	二代身份证复印件或影印件


供应商名称(盖单位章)：                           
日期：     年   月   日
注：法定代表人参加洽谈必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。
法定代表人授权书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；(4)询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明
	二代身份证复印件或影印件


法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：法定代表人参加洽谈不需要本授权书。
附件三：报价一览表

第一次报价一览表
	项目名称
	湖南省地震局信息业务中心和长沙中心站业务中心改造项目方案设计项目

	服务内容
	

	数量
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	服务周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


 最终报价一览表
	项目名称
	湖南省地震局信息业务中心和长沙中心站业务中心改造项目方案设计项目

	服务内容
	

	数量
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	服务周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


